附件：

湘潭市河西片区（唐兴桥流域、大埠桥片区）地下管线升级改造及进水浓度提升建设项目建设内容总表

| 序号 | 项目类型 | 子项名称 | 项目建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 撇清水 | 迎宾中路与宝庆路交叉口渠水渗漏改造工程 | 新增HDPE缠绕结构壁管16m，检查井3座，管道进行清淤. |
| 2 | 撇清水 | 长城二级渠截污管道修复工程 | 新增HDPE缠绕结构壁管135m，UPVC管384m，检查井45座，管道及渠道进行清淤. |
| 3 | 撇清水 | 长城一级渠（新湘路－砂子岭）暗渠内污水管道修复工程 | 新增HDPE缠绕结构壁管264m，UPVC管150m，检查井45座，管道及渠道进行清淤 |
| 4 | 撇清水 | 唐兴桥流域市政排水管道雨污混错接改造及清淤修复工程（二期） | （1）南岭路南盘岭标准化农贸生鲜超市、邮电小区、湘潭市物资资源开发公司等污水管道改造：新增HDPE缠绕结构壁管414m，顶管193m，检查井10座，管道进行清洗. （2）迎宾西路污水管道改造：新增顶管455m，检查井10座，管道进行清淤及清洗. （3）宾湖路雨污分流改造：新增HDPE缠绕结构壁管142m，检查井10座，管道进行清洗. （4）江麓西干渠（北二环至韶山路）清淤：新增HDPE缠绕结构壁管200m，UPVC管288m，检查井18座，管道及渠道进行清淤，截污管修复. （5）潭邵路混错接改造：新增HDPE缠绕结构壁管780m，钢筋混凝土管418m，检查井85座，雨水口2个，检查井进行修复. （6）湘衡路混错接改造：新增HDPE缠绕结构壁管100m，钢筋混凝土管279m，检查井9座，管道进行清淤. （7）新湘路（北二环以北段）混错接改造：新增HDPE缠绕结构壁管1900m，检查井11座，雨水口1个，管道进行清淤. （8）北二环（新湘路以西段）及西二环混错接改造工程：新增HDPE缠绕结构壁管100m，钢筋混凝土管550m，顶管240m，检查井4座，管道进行清淤. （9）唐兴桥流域其他混错接改造. |
| 5 | 挤外水 | 大埠桥流域（建设路以西片区）市政道路雨污分流改造及清淤修复工程（一期） | 朝阳街的排水管道混错接改造，新增HDPE缠绕结构壁管68m，检查井6座，管道进行清淤. |
| 6 | 挤外水 | 大埠桥流域（建设路以东，韶山路以北片区）市政道路雨污分流改造及清淤修复工程（一期） | 文星门路的排水管道混错接改造，新增HDPE缠绕结构壁管638m，钢筋混凝土管25m，顶管106m，检查井36座，UPVC管40m，管道进行清洗. |
| 7 | 挤外水 | 大埠桥流域（建设路以东，韶山路以南片区）市政道路雨污分流改造及清淤修复工程（一期） | （1）小东门西路雨污分流改造及清淤修复工程：新增HDPE缠绕结构壁管590m，检查井20座，管道进行清淤. （2）湖园路雨污分流改造工程及清淤修复工程：新增HDPE缠绕结构壁管652m，检查井32座，管道进行清淤. （3）南步街雨污分流改造工程及清淤修复工程：新增HDPE缠绕结构壁管405m，UPVC管17m，检查井22座，跌水井5座，管道进行清淤. （4）河西沿江路雨污混错接改造工程及清淤修复工程：新增HDPE缠绕结构壁管325m，钢筋混凝土管8m，检查井28座，管道进行清淤及修复. （5）小东门东路雨污混错接改造工程及清淤修复工程：新增HDPE缠绕结构壁管85m，检查井4座，管道进行清洗. |
| 8 | 收污水 | 河西沿江路污水主干管（大埠桥排渍泵站处）封闭连通改造工程 | 新增钢筋混凝土管55m，顶管86m，钢筋混凝土管排水箱涵5m，闸门井的新建及拆除1座，门字排出口1座. |